ООО «Научно–производственное объединение Агрегат»

142307, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Комсомольская 12 Б. ООО «НПО Агрегат» тел. (496) 72-37–236(5), факс (496)72-37-237, (496) 72-37-238

Е-Маil: info@agregatnpo.ru

Сайт: http://www.agregatnpo.ru/

Опросный лист

на Агрегат Фильтрации Топлива (АФТ)

| 1 | Назначение агрегата |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Производительность номинальная, м3/ч |  |
| 3 | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) |  |
| 4 | Климатическое исполнение, температура, °С |  |
| 5 | Диаметр подводящего трубопровода, мм |  |
| 6 | Наличие ввода ПВК жидкости |  |
| 7 | Направление основного потока топлива (левое, правое) |  |
| 8 | Наличие капота |  |
| 9 | Наличие освещения |  |
| 10 | Степень защиты шкафа управления |  |
| 11 | Наличие обогрева | Платформы (рамы) |  |
|  |  | Резервуара - водосборника фильтра-водоотделителя |  |
|  |  | Шкафа управления |  |
|  |  | Дренажного трубопровода |  |
| 12 | Тип теплоносителя по каждому предмету обогрева | Платформы (рамы) |  |
|  |  | Резервуара - водосборника фильтра-водоотделителя |  |
|  |  | Шкафа управления |  |
|  |  | Дренажного трубопровода |  |
| 13 | Особые требования к изготовлению * и компоновке агрегата (Дополнительные входной, выходной трубопровод, наличие двух рукавов налива и др.) |  |
| 14 | Характеристика электронасосного агрегата | Марка, завод-изготовитель |  |
|  |  | Производительность, м3/ч |  |
|  |  | Мощность эл/двигателя, кВт |  |

| Продолжение |
| --- |
| 15 | Количество электронасосных агрегатов | На агрегате |  |
|  |  | В ЗИП |  |
| 16 | Характеристика электронасосного агрегата для перекачивания ПВК жидкости | Марка, завод-изготовитель |  |
|  |  | Производительность, м3/ч |  |
|  |  | Мощность эл/двигателя, кВт |  |
| 17 | Наличие насоса ручного |  |
| 18 | Характеристика системы подачи ПВК жидкости | По подводящему трубопроводу (указать DN) |  |
|  |  | Из БС-200 (указать тип присоединительного рукава, DN, длину, тип соединения) |  |
| 19 | Марка счётчика, завод-изготовитель |  |
| 20 | Марка дозатора ПВК жидкости (счётчика-дозатора), завод-изготовитель |  |
| 21 | Наличие стояка нижней заправки (СНЗ) |  |
| 22 | Марка наконечника нижней заправки (ННЗ) |  |
| 23 | Наличие барабана шлангового с обозначением типа присоединительного рукава, DN, длины, присоединительного устройства |  |
| 24 | Контрольно-измерительные приборы (марка, завод – изготовитель) |  |
| 25 | Наличие автоматизированно-го процесса налива (Обозначение оборудования, завод изготовитель) | Релейная автоматизация |  |
|  |  | Автоматизация налива заданной дозы |  |
|  |  | Клапан электромагнитный |  |
|  |  | Электронное отсчётное устройство |  |
|  |  | Пульт дистанционного управления наливом |  |
|  |  | Место установки кнопочного поста |  |
|  |  | Наличие датчика импульсов на счётчике жидкости |  |
|  |  | Диспетчеризация процесса налива |  |
|  |  | Плавный пуск эл.двигателя электронасосного агрегата |  |
|  |  | Станция частотного регулирования эл.двигателя электронасосного агрегата |  |

|  | Продолжение |
| --- | --- |
| 25 |  | Устройство заземления автоцистерны |  |
|  |  | Автоматическое поддержание давления налива (питания ЦЗС) |  |
| 26 | Требования по автоматизации | Измерение перепада давления |  |
|  |  | Измерение давления |  |
|  |  | Измерения плотности |  |
|  |  | Измерения температуры |  |
|  |  | Автоматика слива воды с резервуара –водосборника фильтра-водоотделителя |  |
|  |  | Измерение объёма прокачиваемого топлива |  |
|  |  | Измерение массы прокачиваемого топлива |  |
|  |  | Входные сигналы в щит управления |  |
|  |  | Выходные сигналы со щита управления |  |
| * - Фильтры, фильтры – водоотделители, комплектующие «НПО Агрегат», трубопроводы, запорная арматура, выполнены из нержавеющей стали. При заказе из углеродистой стали необходимо указать.\ |
|  | Наименование предприятия, заполнившее опросный лист |  |
|  | Почтовый индекс |  |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон с кодом города |  |
|  | Факс |  |
|  | Е-mail |  |
|  | Должность и подпись |  |
|  | Наименование предприятия, для которого заказывается агрегат |  |
|  | Почтовый индекс |  |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон с кодом города |  |
|  | Факс |  |
|  | Е-mail |  |

Предохранительные устройства, средства предотвращения  гидроударов,  снятия статического электричества а потоке топлива,  измерения перепада давления, проверки работы дозатора, автоматической деаэрации, заземления, пожаротушения, система визуализации контроля качества топлива входят в состав агрегата и являются его неотъемлемой частью агрегата